阳光物流管理规范C

产品试用流程

★呈批件必须注明：

①耗材或设备用途，试用的必要性、安全性；

②耗材或设备名称、型号规格及厂商联系方式

（耗材、设备均适用）

科室使用者在OA系统上提交呈批件，科室主任同意

公司按照《医用耗材送证要求》提交相关证件资料。

证件审核合格后，设备科会出具：

①《产品试用通知书》；

②《临床试用报告》表格。

设备科审核公司证件是否齐全合格。

科室试用产品期间，须认真填写《临床试用报告》。

试用完毕后，科室须将《临床试用报告》提交设备科。

公司备证

设备科出具《产品试用通知书》

科室试用

验证审核

提交《临床试用报告》

合格

注：未取得《产品试用通知书》就擅自试用产品的，

① 科室：将取消当前年度的所有耗材及设备的采购计划；

② 公司：该耗材不得上会进行论证，该公司不得参加该设备的投标。